# 1包：2021-2022学年度第一学期生物与食品工程系实验实训耗材项目

# 采购需求及技术规格要求

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 详见供应商须知前附表 |
| 2 | 交货期 | 详见供应商须知前附表 |
| 3 | 质保期 | 详见供应商须知前附表 |
| 4 | 供货方式 | ★供货时按用途分别打包包装，如果未按要求打包，则由供货方现场按照用途进行分类清点。 |

二、货物需求

表一器皿类

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 品牌或生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具塞比色管 | 50ml | 12支/盒 | 2 | 不限 |
| 2 | 透明滴瓶 | 60ml | 个 | 3 | 不限 |
| 3 | 棕色滴瓶 | 60ml | 个 | 2 | 不限 |
| 4 | 无盖搪瓷蓝边乳白色实验长方形托盘 | 35*45*3cm | 个 | 2 | 不限 |
| 5 | 100ml烧杯 | 10只/盒 | 盒 | 1 | 不限 |
| 6 | 小烧杯 | 150ml | 个 | 10 | 不限 |
| 7 | 小烧杯 | 250ml | 个 | 5 | 不限 |
| 8 | 塑料烧杯（塑料量杯，有把） | 500ml | 2个/组 | 2 | 不限 |
| 9 | 三角瓶 | 150ml | 个 | 5 | 不限 |
| 10 | 容量瓶：100ml | 100ml | 个 | 5 | 不限 |
| 11 | 容量瓶：500ml | 500ml | 个 | 2 | 不限 |
| 12 | 容量瓶：1000ml | 1000ml，塑料PP | 个 | 2 | 不限 |
| 13 | 量筒100ml | 100ml | 个 | 5 | 不限 |
| 14 | 量筒250ml | 250ml | 个 | 5 | 不限 |
| 15 | 实心玻璃棒 | 6*20cm | 个 | 10 | 不限 |
| 16 | 脱脂棉纱布 | 10m/卷 | 卷 | 1 | 不限 |
| 17 | 滤纸 | 12.5cm.快速(SCRC) ¦ | 盒 | 5 | 不限 |
| 18 | 塑料双头小药勺(药匙) |  | 个/组 | 5 | 不限 |
| 19 | 石棉网 | 15*15cm | 个 | 20 | 不限 |
| 20 | 实验室用可调节电炉 | 1000w | 个 | 4 | 不限 |
| 21 | 乳胶管 | 3*5mm | 米 | 10 | 不限 |
| 22 | 乳胶管 | 4*6mm | 10m/捆 | 1 | 不限 |
| 23 | 白色手套纯棉 | 12双/包 | 包 | 1 | 不限 |
| 24 | 玻璃滴瓶，无色 | 60ml， 无色，蜀牛 | 个 | 4 | 不限 |
| 25 | 玻璃滴瓶，棕色 | 60ml，棕色，蜀牛 | 个 | 2 | 不限 |
| 26 | 一次性塑料滴管 | 5ml，100个/包 | 包 | 2 | 不限 |
| 27 | 洗耳球 | 90ml | 只 | 4 | 不限 |
| 28 | 大卷纸 | 维达/心相印，3层，180m | 12卷/箱 | 1 | 不限 |
| 29 | 带盖塑料桶 | 约15升 | 个 | 4 | 不限 |
| 30 | 双层塑料淋水篮 | 约30*35*12 | 个 | 2 | 不限 |
| 31 | 精密酒精计 | 精度0.1 ，高精度酒精含量测量仪酒度表十只组，短款 | 套 | 1 | 不限 |
| 32 | 水银温度计 | 实验室用玻璃水银温度计 0-50度精度0.1（50cm） | 支 | 4 | 不限 |
| 33 | 容量瓶（棕色） | 100ml | 个 | 10 | 不限 |
| 34 | 容量瓶（棕色） | 10ml | 个 | 10 | 不限 |
| 35 | 冷凝乳胶管 | 外径1cm | 米 | 20 | 不限 |
| 36 | 定性过滤纸（中速） | 15cm | 盒 | 20 | 不限 |
| 37 | 檫镜纸 | 50张/本 | 本 | 20 | 不限 |
| 38 | 脱脂棉纱布 | 72厘米*10米 | 包 | 5 | 不限 |
| 39 | 脱脂棉 | 500克/袋 | 袋 | 2 | 不限 |
| 40 | 啤酒泡持杯 |  | 个 | 10 | 不限 |
| 41 | 双乙酰蒸馏装置 | 玻璃制品，包括：1000mL三角瓶、筒形氮气球、胶管、蛇形冷凝管、100mL三角瓶 | 套 | 4 | 不限 |
| 42 | 葡萄糖鉴别试纸 | 啤酒专用，一盒40片 | 盒 | 2 | 不限 |
| 43 | 一次性塑料杯 | 150mL，硬质，一包120个 | 包 | 10 | 不限 |
| 44 | 升降台 | 200*200mm | 台 | 8 | 不限 |
| 45 | 玻璃研钵 | 60mm | 套 | 6 | 不限 |
| 46 | 碘量瓶 | 250mL | 个 | 20 | 不限 |
| 47 | 滴定管 | 50mL，酸碱两用 | 个 | 10 | 不限 |
| 48 | 挥发酸蒸馏装置 | 玻璃制品，包括：1000mL三角瓶、筒形氮气球、胶管、蛇形冷凝管、100mL三角瓶 | 套 | 4 | 不限 |
| 49 | 一次性塑料杯 | 150mL，硬质，一包120个 | 包 | 4 | 不限 |
| 50 | 酒度计 | 三支，0-40°，40-70°，70-100° | 套 | 4 | 不限 |
| 51 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 10 | 不限 |
| 52 | 橡木桶 | 5L，可视 | 个 | 4 | 不限 |
| 53 | 漏斗 | 加厚 | 个 | 4 | 不限 |
| 54 | 橡胶手套 | 三双，加厚 | 套 | 10 | 不限 |
| 55 | 擦镜纸 | 10*15cm/100张 | 本 | 4 | 不限 |
| 56 | 滤纸 | 12.5cm.快速(SCRC) ¦ | 盒 | 5 | 不限 |
| 57 | 洗瓶 | 100ml/ 个 | 个 | 2 | 不限 |
| 58 | 一次性吸管 | 0.5ml;500/包 | 包 | 3 | 不限 |
| 59 | 有机系针式过滤器 | 25mm*0.22μm；100个/包 | 包 | 2 | 不限 |
| 60 | 水系针式过滤器 | 25mm*0.22μm；100个/包 | 包 | 2 | 不限 |
| 61 | 一次性注射器 | 2ml；100支/箱 | 箱 | 4 | 不限 |
| 62 | 蓝盖瓶 | 250ml | 个 | 5 | 不限 |
| 63 | 食品级透明白盖瓶 塑料瓶分装瓶液体瓶水剂乳液瓶PET样品小瓶包邮 | 30ml;50个/包 | 包 | 1 | 不限 |
| 64 | 牛皮纸 | 4K，50张/包 | 包 | 4 | 不限 |
| 65 | 橡皮筋 | 周长60*宽3MM/1750条/包 | 包 | 2 | 不限 |
| 66 | 三角瓶（带配套瓶塞） | 250ml，高硼硅、玻璃 | 瓶 | 30 | 不限 |
| 67 | 容量瓶 | 50ml，塑料 | 个 | 6 | 不限 |
| 68 | 酒精灯灯芯 | 20cm长 | 个 | 15 | 不限 |
| 69 | 枪头（移液枪头tip头） | 5ml，一包300支，口径13mm，长145mm，可配大龙移液枪 | 包 | 2 | 不限 |
| 70 | 烧杯 | 500ml，塑料，无手柄 | 只 | 4 | 不限 |
| 71 | 锥形瓶封口膜 | 16cm*16cm，膜心3cm，500张 | 包 | 1 | 不限 |
| 72 | 试剂瓶 | 茶棕色大广口试剂瓶，250ml | 个 | 4 | 不限 |
| 73 | 试剂瓶 | 茶棕色大广口试剂瓶，500ml | 个 | 2 | 不限 |
| 74 | 玻璃棒 | 玻璃，30cm | 个 | 8 | 不限 |
| 75 | 医用脱脂棉 | 500g | 包 | 2 | 不限 |
| 76 | 绘图纸 | A3 | 张 | 600 | 不限 |
| 77 | 绘图纸 | A4(竖向标题栏) | 张 | 300 | 不限 |
| 78 | 绘图工具 | 18件经典实用款 | 套 | 140 | 不限 |
| 79 | 绘图铅笔 | HB | 支 | 700 | 不限 |
| 80 | 绘图铅笔 | 2B | 支 | 280 | 不限 |
| 81 | 绘图橡皮 | 大号4B | 块 | 280 | 不限 |
| 82 | 齿轮油泵 | CB-BF | 套 | 2 | 不限 |
| 83 | 套装工具 | 2082 | 套 | 1 | 不限 |
| 84 | 数显游标卡尺 | 200mm | 把 | 1 | 不限 |
| 85 | 不锈钢数显千分尺 |  | 把 | 1 | 不限 |
| 86 | 塞尺 | (20片)100mm | 把 | 2 | 不限 |
| 87 | 容量瓶 | 250ml | 个 | 8 | 不限 |
| 88 | 容量瓶 | 1000ml | 个 | 15 | 不限 |
| 89 | 容量瓶 | 500ml | 个 | 15 | 不限 |
| 90 | 烧杯 | 100ml | 个 | 15 | 不限 |
| 91 | 移液管 | 5ml | 个 | 3 | 不限 |
| 92 | 移液管 | 10ml | 个 | 3 | 不限 |
| 93 | 移液管 | 20ml | 个 | 3 | 不限 |
| 94 | 移液管 | 25ml | 个 | 3 | 不限 |
| 95 | 量筒 | 100ml | 个 | 3 | 不限 |
| 96 | 温度计 | 0-100℃ | 个 | 3 | 不限 |
| 97 | 一次性杯 | 100ml | 包 | 10 | 不限 |
| 98 | 炒锅 |  | 个 | 3 | 不限 |
| 99 | 小试管 | 10ml | 个 | 30 | 不限 |
| 100 | 洗洁精 | 1kg | 瓶 | 1 | 不限 |
| 101 | 医用脱脂棉 | 500g，优级 | 包 | 1 | 不限 |
| 102 | 定性滤纸 | 15cm | 盒 | 1 | 不限 |
| 103 | 定性滤纸 | 9cm | 盒 | 1 | 不限 |
| 104 | 瓷蒸发皿 | 直径90mm，100ml | 个 | 10 | 不限 |
| 105 | 玻璃称量皿 | （带磨口瓶盖，直径＊高度：60*30） | 个 | 10 | 不限 |
| 106 | 玻璃称量皿 | （带磨口瓶盖，直径＊高度：30*60） | 个 | 10 | 不限 |
| 107 | 玻璃棒 | 长25cm，直径10mm | 根 | 10 | 不限 |
| 108 | 研钵 | 直径13cm碗、棒、勺一套 | 套 | 5 | 不限 |
| 109 | 研钵 | 直径8cm碗、棒、勺一套 | 套 | 5 | 不限 |
| 110 | 10ml透明白色玻璃容量瓶 | 10ml透明白色玻璃容量瓶 | 个 | 10 | 不限 |
| 111 | 20目筛 | 直径25cm | 个 | 2 | 不限 |
| 112 | 40目筛 | 直径25cm | 个 | 2 | 不限 |
| 113 | 60目筛 | 直径25cm | 个 | 2 | 不限 |
| 114 | 100ml烧杯 | 100ml烧杯 | 个 | 20 | 不限 |
| 115 | 10ml具塞刻度试管 | 10ml具塞刻度试管 | 个 | 50 | 不限 |
| 116 | 100ml无色透明玻璃容量瓶 | 100ml无色透明玻璃容量瓶 | 个 | 10 | 不限 |
| 117 | 1000ml玻璃棕色瓶 | 1000ml玻璃棕色瓶 | 个 | 2 | 不限 |
| 118 | 500ml玻璃棕色瓶 | 500ml玻璃棕色瓶 | 个 | 2 | 不限 |
| 119 | 500ml无色透明容量瓶 | 500ml无色透明容量瓶 | 个 | 6 | 不限 |
| 120 | 500ml玻璃棕色容量瓶 | 500ml玻璃棕色容量瓶 | 个 | 2 | 不限 |
| 121 | 1000ml棕色玻璃容量瓶 | 1000ml棕色玻璃容量瓶 | 个 | 1 | 不限 |
| 122 | 1000ml无色透明玻璃容量瓶 | 1000ml无色透明玻璃容量瓶 | 个 | 6 | 不限 |
| 123 | 无菌纱布 | 10＊10cm 10片＊20小包 | 袋 | 2 | 不限 |
| 124 | 50ml玻璃量筒 | 50ml玻璃量筒 | 个 | 10 | 不限 |
| 125 | 100ml玻璃量筒 | 100ml玻璃量筒 | 个 | 10 | 不限 |
| 126 | 500ml玻璃量筒 | 500ml玻璃量筒 | 个 | 2 | 不限 |
| 127 | 100ml广口锥形瓶 | 100ml广口锥形瓶 | 个 | 30 | 不限 |
| 128 | 10ml移液管 | 10ml移液管 | 支 | 10 | 不限 |
| 129 | 吸耳球 | 配10ml | 个 | 10 | 不限 |
| 130 | 称量纸 | 60*60mm，500张 | 包 | 1 | 不限 |
| 131 | 称量纸 | 100*100mm，500张 | 包 | 1 | 不限 |
| 132 | 一次性塑料吸管 | 5ml | 包 | 1 | 不限 |
| 133 | 5ml微量滴定管 | 5ml微量滴定管 | 支 | 16 | 不限 |
| 134 | 软尺 | 2米*7毫米 青粉白蓝四色纯色 | 条 | 10 | 不限 |
| 135 | 体脂卡尺/皮褶计 |  | 个 | 10 | 不限 |
| 136 | 称量纸 | 100*100mm，中厚，31g，500张/包 | 包 | 10 | 不限 |
| 137 | 10mm玻璃比色皿 | 12.5*12.5*45mm，容积3.5ml，10个/盒 | 盒 | 3 | 不限 |
| 138 | 50ml容量瓶 | 聚丙烯PP塑料 | 个 | 10 | 不限 |
| 139 | 试管 | 15*150mm | 支 | 100 | 不限 |
| 140 | 1000ml蓝盖瓶 | 1000ml | 个 | 5 | 不限 |
| 141 | 500ml蓝盖瓶 | 500ml | 个 | 5 | 不限 |
| 142 | 250ml蓝盖瓶 | 25ml | 个 | 5 | 不限 |
| 143 | ph试纸 | ph5.5-9.0，20本/盒 | 盒 | 2 | 不限 |
| 144 | 蓝色枪头 | 1000μl，500个/袋 | 袋 | 3 | 不限 |
| 145 | 白色枪头 | 5ml，300个/袋 | 袋 | 2 | 不限 |
| 146 | 培养皿 | 90mm | 个 | 50 | 不限 |
| 147 | 磁力搅拌器 | MS-500 | 个 | 2 | 不限 |
| 148 | 纱布 | 长度10米*宽度72厘米 | 袋 | 5 | 不限 |
| 149 | 不锈钢药匙 | 18cm，不锈钢，单头 | 个 | 1.8 | 不限 |
| 150 | 滤纸 | 11cm中速，100张/盒 | 盒 | 10 | 不限 |
| 151 | 齿轮油泵立体示教模型 | 材质：硬塑或铝合金 | 个 | 1 | 不限 |
| 152 | 带框加厚工程绘图图纸 | A3，符合国家标准，50张/包 | 包 | 8 | 不限 |
| 153 | 带框加厚工程绘图图纸 | A4，符合国家标准，100张/包 | 包 | 8 | 不限 |
| 154 | 档案袋 | A4蓝文件袋 加厚牛皮纸资料袋 侧宽2.7CM，10个/包 | 包 | 9 | 不限 |
| 155 | 设计稿纸 | 蓝色单线，A4大本，20页/本，尺寸必须为：210×297mm，10本/包 | 包 | 9 | 不限 |
| 156 | 打印机粉盒 | 彩格MAX版 CF500X硒鼓四色套装 202A，匹配机型为惠普COLOR LASER PRO MFP280nw | 套 | 1 | 不限 |
| 157 | 不锈钢塞尺 | 32件套公英制塞尺 0.02-1.00mm高精度不锈钢 间隙片塞规厚薄规 | 个 | 1 | 不限 |
| 158 | 纽扣电池 | LR44碱性纽扣电池，20粒装 | 套 | 1 | 不限 |
| 159 | 绘图圆规 | 得力（deli）8604 金属绘图圆规套装（圆规 延长杆 鸭嘴头 铅芯头 铅芯） | 套 | 40 | 不限 |
| 160 | 绘图橡皮 | 得力(deli)24块大号学生橡皮擦 71124A | 盒 | 2 | 不限 |
| 161 | 绘图铅笔 | 六角绿杆HB铅笔(10支)单盒装 33311 HB | 盒 | 8 | 不限 |
| 162 | 绘图三角板 | 三角尺大号学生文具套装绘图三角板28cmm有效刻度 6430 | 套 | 40 | 不限 |
| 163 | 蓝图纸 | 高品质双面蓝图纸，80g，500页/包 | 包 | 1 | 不限 |
| 164 | 削笔器 | 锌合金学生卷笔刀 锋利耐用铅笔削笔刀 银色 68656 | 个 | 5 | 不限 |
| 165 | 透明胶带 | 纸1.8cm强力窄胶条批发 宽18mm *长12.8米(共24卷)+1个胶带座 | 包 | 1 | 不限 |
| 166 | 磁钉 | 彩色白板磁钉/吸铁石/磁铁φ30mm 48粒/筒，8725 | 筒 | 1 | 不限 |
| 167 | 扩音器电池 | 南孚(NANFU)9V碱性电池1粒装 | 粒 | 2 | 不限 |
| 168 | 擦镜纸 | 10*15cm/100张 | 本 | 4 | 不限 |
| 169 | 滤纸 | 12.5cm.快速(SCRC) ¦ | 盒 | 5 | 不限 |
| 170 | 洗瓶 | 100ml/ 个 | 个 | 2 | 不限 |
| 171 | 一次性吸管 | 0.5ml;500/包 | 包 | 2 | 不限 |
| 172 | 有机系针式过滤器 | 25mm*0.22μm；100个/包 | 包 | 2 | 不限 |
| 173 | 水系针式过滤器 | 25mm*0.22μm；100个/包 | 包 | 2 | 不限 |
| 174 | 一次性注射器 | 2ml；100支/箱 | 箱 | 3 | 不限 |
| 175 | 棕色蓝盖瓶 | 250ml | 个 | 5 | 不限 |
| 176 | 食品级透明白盖瓶 塑料瓶分装瓶液体瓶水剂乳液瓶PET样品小瓶包邮 | 30ml;50个/包 | 包 | 2 | 不限 |
| 177 | 层析滤纸 | 60*60cm/张，100张/包 | 包 | 1 | 不限 |
| 178 | 喷壶 | 塑料，500mL，雾化水柱两用 | 个 | 6 | 不限 |
| 179 | 吹风机 | 冷、热风 | 个 | 6 | 不限 |
| 180 | 具塞玻璃刻度试管 | 天玻具塞密度比色管25ml，带刻度，10只/盒 | 盒 | 2 | 不限 |
| 181 | 定性滤纸 | 9cm、快速，每盒不少于100张 | 盒 | 10 | 不限 |
| 182 | 白陶瓷点滴板6孔 | 6孔 | 个 | 20 | 不限 |
| 183 | 医用脱脂棉卷 | 特级500g | 包 | 3 | 不限 |
| 184 | 医用脱脂棉纱布 | 80*1500cm，大卷医用纯棉纱布 | 包 | 4 | 不限 |
| 185 | 高型烧杯 | 容量(mL)：1000ml，外径×全高(mm)：100×195，6只/盒 | 个 | 3 | 不限 |
| 186 | 保鲜膜 | 无点断食品保鲜膜保鲜纸30cm*50米 2卷装/盒 | 盒 | 4 | 不限 |
| 187 | 耐高温玻璃培养皿 | 高硼硅玻璃，可高温高压灭菌，1盒10只，90mm | 盒 | 2 | 不限 |
| 188 | 称量船 | 抗静电称量皿，船型，小号,10只/盒 | 盒 | 2 | 不限 |
| 189 | 细玻璃棒 | 1盒不少于30根，5mm*100mm | 盒 | 2 | 不限 |
| 190 | 可调温实验室万用电炉 | 最大功率不低于单联1000W，可调节功率，含陶瓷炉盖，炉盘不小于12.5*12.5cm，配原装电阻丝2根 | 只 | 15 | 不限 |
| 191 | 石棉网 | 包边直径20cm，加厚镀锌网，厚度不低于2mm，10片/包 | 只 | 2 | 不限 |
| 192 | 量杯 | 塑料带手柄,1000mL，黑白双刻度 | 个 | 12 | 不限 |
| 193 | 塑料药匙 | 彩色塑料药匙 3合一 三个一组 | 组 | 10 | 不限 |
| 194 | 量杯 | 塑料带手柄,5000mL，黑白双刻度 | 个 | 3 | 不限 |
| 195 | 聚丙烯塑料容量瓶 | 聚丙烯材质，1000mL | 个 | 5 | 不限 |
| 196 | 玻璃表面皿 | 高硼硅玻璃，直径10cm，10片/盒 | 盒 | 2 | 不限 |
| 197 | 聚丙烯塑料容量瓶 | 聚丙烯材质，500mL | 个 | 5 | 不限 |
| 198 | 棕色蓝盖瓶 | 250ml | 个 | 5 | 不限 |
| 199 | 标签贴 | 17mm×48mm;60张/包 | 包 | 10 | 不限 |
| 200 | 1.5ml离心管 | 500个/包 | 包 | 3 | 不限 |
| 201 | 50ml离心管 | 50/包 | 包 | 1 | 不限 |
| 202 | 载玻片 | 50片/盒 | 盒 | 1 | 不限 |
| 203 | 擦镜纸 | 10*15cm/100张/本 | 本 | 20 | 不限 |
| 204 | 滤纸 | 60*60cm | 张 | 5 | 不限 |
| 205 | 洗瓶 | 250ml/ 个 | 个 | 25 | 不限 |
| 206 | 一次性吸管 | 0.5ml;500/包 | 包 | 2 | 不限 |
| 207 | 耐高温皮筋 | 500克/包；耐高温43圆 | 包 | 2 | 不限 |
| 208 | 棕色双层瓶 | 25ml；用于盛装香柏油和二甲苯的双层瓶 | 个 | 30 | 不限 |
| 209 | 接种棒 | 185mm;10支/盒；铜+塑料手柄 | 盒 | 1 | 不限 |
| 210 | 接种环 | 1mm；10支/包 | 包 | 2 | 不限 |
| 211 | 镍铬丝接种针 | 100支/筒 | 筒 | 1 | 不限 |
| 212 | 封口膜 | 三角烧瓶耐高温透气：12*12cm,500张/卷 | 卷 | 1 | 不限 |
| 213 | 标签贴 | 17mm×48mm;60张/包 | 包 | 10 | 不限 |
| 214 | 药匙 | 不锈钢，14cm，单头（厚） | 个 | 5 | 不限 |
| 215 | 培养皿消毒灭菌筒 | 不锈钢；90mm | 个 | 10 | 不限 |
| 216 | 医用脱脂棉纱布 | 80*800cm | 包 | 2 | 不限 |
| 217 | 高型烧杯 | 容量(mL)：1000ml，外径×全高(mm)：100×195，6只/盒 | 个 | 2 | 不限 |
| 218 | 脱脂棉 | 无点断食品保鲜膜保鲜纸30cm*50米 2卷装/盒 | 盒 | 2 | 不限 |
| 219 | 细玻璃棒 | 1盒不少于30根，5mm*100mm | 盒 | 1 | 不限 |
| 220 | 直大广口玻璃三角瓶 | 高硼硅玻璃，可高温高压灭菌，250ML | 个 | 10 | 不限 |
| 221 | 直大广口玻璃三角瓶 | 高硼硅玻璃，可高温高压灭菌，500ML | 个 | 10 | 不限 |
| 222 | 量杯 | 塑料带手柄,1000mL，黑白双刻度 | 个 | 6 | 不限 |
| 223 | 三角瓶毛刷子 | 250mL | 个 | 10 | 不限 |
| 224 | 三角瓶毛刷子 | 500mL | 个 | 10 | 不限 |
| 225 | 试管刷 | 15*150 | 个 | 10 | 不限 |
| 226 | 试管刷 | 18*180 | 个 | 10 | 不限 |
| 227 | 烧杯 | 50mL | 个 | 5 | 不限 |
| 228 | 木质试管夹 | 长18cm；10支/扎 | 扎 | 2 | 不限 |
| 229 | 弹簧止水夹 | 小号4.5*5cm；可持宽度13mm | 个 | 10 | 不限 |
| 230 | 漏斗 | 60mm | 个 | 10 | 不限 |
| 231 | 橡胶软管 | 内径5mm；长1米 | 米 | 1 | 不限 |
| 232 | 称量纸 | 60*60mm；500张/包 | 包 | 2 | 不限 |
| 233 | 涂布棒 | 不锈钢，耐高温耐腐蚀；手柄19.5cm，三角边长4cm | 个 | 5 | 不限 |
| 234 | 铁架台 | 全套（大铁圈、小铁圈、夹子、铁杆、十字夹） | 个 | 5 | 不限 |
| 235 | 一次性三联全封闭集菌培养器 | 内配套小帽和夹子 | 套 | 23 | 不限 |
| 236 | 无热原蓝枪头 | 无内毒素无热源，1000微升 | 盒 | 5 | 不限 |
| 237 | PH精密试纸 | 5.5-9.0；20本/盒 | 盒 | 1 | 不限 |
| 238 | 水浴锅泡沫漂浮板 | 方形，放鲎试剂瓶用 | 个 | 10 | 不限 |
| 239 | 耐高温灭菌实验玻璃盐水瓶 | 500mL，带乳胶塞子 | 个 | 10 | 不限 |
| 240 | 蓝盖丝口试剂瓶 | 1000mL,可高压蒸汽灭菌 | 个 | 20 | 不限 |
| 241 | 弯咀尖镊子 | 304-WT16cm 不锈钢镊子 | 个 | 20 | 不限 |
| 242 | 碳钢手术刀套装 | 1个刀柄，10个刀片（22号刀片） | 套 | 5 | 不限 |
| 243 | 304不锈钢医用手术剪刀 | 尖直头16cm | 个 | 5 | 不限 |
| 244 | 一次性无菌针头式过滤器滤头 | 33mm*0.22um | 个 | 20 | 不限 |
| 245 | pH试纸 | 3.8-5.4，20本/盒 | 盒 | 1 | 不限 |
| 246 | pH试纸 | 5.4-7.0，20本/盒 | 盒 | 1 | 不限 |
| 247 | pH试纸 | 6.4-8.0，20本/盒 | 盒 | 1 | 不限 |
| 248 | 定性滤纸 | 直径9cm，100张/盒 | 盒 | 5 | 不限 |
| 249 | 具塞三角瓶 | 100mL | 个 | 20 | 不限 |
| 250 | 具塞三角瓶 | 250mL | 个 | 10 | 不限 |
| 251 | 药筛10目 |  | 个 | 5 | 不限 |
| 252 | 药筛80目 |  | 个 | 5 | 不限 |
| 253 | 药筛100目 |  | 个 | 5 | 不限 |
| 254 | 药筛12目 |  | 个 | 5 | 不限 |
| 255 | 培养皿 | 直径9CM,每套培养皿包括一个盖和底两部分 | 套 | 20 | 不限 |
| 256 | 培养皿 | 直径15CM,每套培养皿包括一个盖和底两部分 | 套 | 10 | 不限 |
| 257 | 烧杯 | 10mL | 个 | 20 | 不限 |
| 258 | 烧杯 | 50mL | 个 | 20 | 不限 |
| 259 | 玻璃棒 | 长30cm | 个 | 20 | 不限 |
| 260 | 蒸发皿 | 容积50mL | 个 | 20 | 不限 |
| 261 | 胶头玻璃滴管 | 滴管长度15cm | 个 | 20 | 不限 |
| 262 | 塑料托盘 | 大号35.2*25.5*2.4cm | 个 | 5 | 不限 |
| 263 | 无线洗车机车用家用便携充电式高压水枪刷车载锂电池水泵清洗神器 | 88VF全能套餐 | 个 | 2 | 不限 |
| 264 | 5斤小苏打粉 | 5斤 | 袋 | 40 | 不限 |
| 265 | 试管刷 | 60mm黑色尼龙 | 个 | 20 | 不限 |
| 266 | 试管刷 | 50mm黑色尼龙 | 个 | 20 | 不限 |
| 267 | 试管刷 | 70mm黑色尼龙 | 个 | 20 | 不限 |
| 268 | 试管刷 | 80mm黑色尼龙 | 个 | 20 | 不限 |
| 269 | 不锈钢钢丝球 | 超大号20个球 | 袋 | 10 | 不限 |
| 270 | 清洁刷 | 10个 | 包 | 20 | 不限 |
| 271 | 不锈钢桶 | 20L | 个 | 4 | 不限 |
| 272 | 密封空瓶 | 10斤 | 个 | 6 | 不限 |
| 273 | 密封空瓶 | 5斤 | 个 | 10 | 不限 |
| 274 | 密封罐 | 5斤装，三个 | 个 | 2 | 不限 |
| 275 | 密封罐 | 加厚大口6斤 | 个 | 4 | 不限 |
| 276 | 高枝剪 | 5米套餐三 | 个 | 1 | 不限 |
| 277 | 剪刀 | D款 | 个 | 2 | 不限 |
| 278 | 美工刀 | 金属大号美工刀两把 | 个 | 2 | 不限 |
| 279 | 不锈钢刀 | 3号刀柄+11号刀片+金属盒 | 个 | 2 | 不限 |
| 280 | 抹布 | 双侧加厚4条装 | 袋 | 10 | 不限 |
| 281 | 不锈钢酒精灯 | 400ml | 个 | 20 | 不限 |
| 282 | 标签贴 | 17mm×48mm;60张/包 | 包 | 40 | 不限 |
| 283 | 标签贴 | 27mm×51mm;60张/包 | 包 | 40 | 不限 |
| 284 | 手推车 | 不锈钢二层大号 | 个 | 1 | 不限 |
| 285 | 小推车 | 800斤 | 个 | 2 | 不限 |
| 286 | LED护眼台灯 | 15w自然光 | 个 | 2 | 不限 |
| 287 | 围裙防水防油耐酸碱长袖围裙加厚成人有带袖反穿罩衣男女士工作服 | 黑色中号 | 个 | 4 | 不限 |
| 288 | 微波炉 |  | 个 | 2 | 推荐品牌美的、苏泊尔、九阳或性能优于推荐品牌 |
| 289 | 电磁炉 | 双配 | 个 | 2 | 推荐品牌美的、海尔、松下或性能优于推荐品牌 |
| 290 | 加厚塑料长方形牛筋水箱周转箱大号储水桶养鱼水产养殖泡瓷砖水槽 | 400L | 个 | 2 | 不限 |
| 291 | 橡胶手套乳胶牛筋胶皮劳保工作耐磨耐用防水洗碗女厨房家务清洁用 | M,5双特厚45cm加长 | 个 | 1 | 不限 |
| 292 | 马克笔 | 单头黑色12支 | 盒 | 10 | 不限 |
| 293 | 吸尘器 | 60L干湿两用 | 个 | 1 | 不限 |
| 294 | 刷子 | 优质版长柄加短柄两个装 | 盒 | 10 | 不限 |
| 295 | 实验室大小白鼠高营养繁殖粮花枝鼠粮全价大颗粒饲料1箱20斤 | 10kg | 袋 | 10 | 不限 |
| 296 | 乳胶手套 | 100副，独立包装 | 盒 | 10 | 不限 |
| 297 | 家用厨房垃圾袋加厚大号黑色手提背心式拉圾袋一次性塑料袋子 | 400只承重7斤 | 个 | 30 | 不限 |
| 298 | 牙签一次性 | 800支 | 盒 | 10 | 不限 |
| 299 | 粘附载玻片 | 50片/盒 | 盒 | 10 | 不限 |
| 300 | 显微镜盖玻片 | 18*18 | 盒 | 10 | 不限 |
| 301 | 显微镜载玻片 | 50片/盒单头单面磨砂 | 盒 | 10 | 不限 |
| 302 | 载玻片存放板 |  | 个 | 10 | 不限 |
| 303 | 眼科剪 | 天工眼科剥离剪直头 | 个 | 2 | 不限 |
| 304 | 紫外手电筒 |  | 个 | 2 | 不限 |
| 305 | 吹风机 | 冷、热风 | 个 | 2 | 推荐品牌飞科、奥克斯、飞利浦或性能优于推荐品牌 |

表二试剂类

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 品牌或生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢氧化钠 | 500g、AR（沪试）（片状），≥96.0% | 瓶 | 1 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 2 | 邻苯二甲酸氢钾 | 500g、AR（沪试），≥99.8% | 瓶 | 1 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 3 | 甲醛，水溶液 | 规格：AR（沪试）（含阻聚剂），37.0～40.0%，包装：500ml | 瓶 | 3 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 4 | L（+）-酒石酸钾钠，四水 | 500g、AR（沪试），≥99.0% | 瓶 | 1 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 5 | 乙酸铵 | 规格： AR（沪试），≥98.0% 包装：100g | 瓶 | 1 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 6 | 冰乙酸 | 规格： AR（沪试），≥99.5%包装：500ML | 瓶 | 1 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 7 | 磷酸 | 规格： GR（沪试），≥85.0%包装：500ML | 瓶 | 1 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 8 | 氯化铵 | 分析纯，AR（沪试），500g，≥99.5% | 瓶 | 1 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 9 | 氨水 | 分析纯，500ml/瓶，AR（沪试），25～28% | 瓶 | 1 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 10 | 乙酸钠 | 分析纯，500g/瓶，AR（沪试），≥99.0% | 瓶 | 1 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 11 | 氯化钴 | 分析纯，100g/瓶，AR（沪试），≥99.0% | 瓶 | 1 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 12 | 蓝色变色硅胶干燥剂 | 500g/瓶，（沪试） | 瓶 | 5 | 不限 |
| 13 | 乙酸正戊酯 | 5ml，纯度99.99% | 支 | 5 | 推荐品牌国药、上海垒固仪器有限公司、科密欧或优于推荐品牌 |
| 14 | 2-乙基丁酸 | 5ml，纯度99.99% | 支 | 5 | 不限 |
| 15 | 叔戊醇 | 5ml，纯度99.99% | 支 | 5 | 不限 |
| 16 | 邻苯二胺 | 100g | 瓶 | 2 | 不限 |
| 17 | 碘 | 250g | 瓶 | 1 | 不限 |
| 18 | 碘化钾 | 500g | 瓶 | 1 | 不限 |
| 19 | 硫代硫酸钠，无水 | 100g | 瓶 | 2 | 不限 |
| 20 | 可溶性淀粉 | 500g | 瓶 | 1 | 不限 |
| 21 | 磷酸氢二钠，无水 | 500g，AR | 瓶 | 1 | 不限 |
| 22 | 柠檬酸，一水 | 500g，AR | 瓶 | 1 | 不限 |
| 23 | 氢氧化钠 | 500g，AR | 瓶 | 3 | 不限 |
| 24 | 酒石酸 | 100g | 瓶 | 1 | 不限 |
| 25 | 酿酒酵母 | D254，500g | g | 500 | 不限 |
| 26 | 酿酒酵母 | EC1118，500g | 包 | 1 | 不限 |
| 27 | 焦亚硫酸钾 | 1kg | 包 | 1 | 不限 |
| 28 | 酿酒酵母 | S189，500g | 包 | 1 | 不限 |
| 29 | 酿酒酵母 | WB-06,500g | 包 | 1 | 不限 |
| 30 | 果胶酶 | EX,100g | 瓶 | 1 | 不限 |
| 31 | 果胶酶 | EX-V，100g | 瓶 | 1 | 不限 |
| 32 | 啤酒 | 纯生啤酒，18听 | 件 | 1 | 不限 |
| 33 | 葡萄酒 | 起泡葡萄酒，6瓶 | 件 | 2 | 不限 |
| 34 | 葡萄酒 | 黄尾袋鼠，甜白，6瓶 | 件 | 2 | 不限 |
| 35 | 葡萄酒 | 干露红魔鬼，红葡萄酒，6瓶 | 件 | 2 | 不限 |
| 36 | 绿原酸标准品 | 20mg/瓶 | 瓶 | 1 | 推荐品牌国药、ANPEL、科密欧或优于推荐品牌 |
| 37 | 葫芦巴碱 | HPLC＞98%；20mg/瓶 | 瓶 | 1 | 无 |
| 38 | 咖啡醇标准品 | 20mg；HPLC≥98% | 瓶 | 1 | 无 |
| 39 | 桃叶珊瑚苷 | 20mg/瓶 | 瓶 | 1 | 推荐品牌国药、诗丹德L、科密欧或优于推荐品牌 |
| 40 | 京尼平苷 | 20mg；HPLC≥98% | 瓶 | 1 | 无 |
| 41 | 芦丁 | 20mg/瓶 | 瓶 | 1 | 推荐品牌国药、ANPEL、科密欧或优于推荐品牌 |
| 42 | 黄芪皂苷IV | 20mg/瓶 | 瓶 | 1 | 无 |
| 43 | 蒽酮 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | 无 |
| 44 | 香草醛 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | 无 |
| 45 | 乙醇 | ；色谱纯 | 瓶 | 1 | 无 |
| 46 | 乙酸钠，无水 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | 无 |
| 47 | 冰乙酸 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | 无 |
| 48 | 葡萄糖 | 纯物质标准品；2g/瓶 | 瓶 | 1 | 无 |
| 49 | 乳酸标准品 | DL-乳酸， ≥85.0%;5g/瓶 | 瓶 | 1 | 推荐品牌国药、CNW、科密欧或优于推荐品牌 |
| 50 | 无水乙醇 | 分析纯 | 瓶 | 5 | 无 |
| 51 | VB12注射液 | 1ml*10支/盒 | 盒 | 10 | 无 |
| 52 | 酒石酸 | HPLC＞98%；10mg/瓶 | 瓶 | 1 | 无 |
| 53 | 柠檬酸 | HPLC＞98%；10mg/瓶 | 瓶 | 1 | 无 |
| 54 | 苹果酸 | HPLC＞98%；10mg/瓶 | 瓶 | 1 | 无 |
| 55 | 琥珀酸 | HPLC＞98%；10mg/瓶 | 瓶 | 1 | 无 |
| 56 | 白藜芦醇 | HPLC＞98%；10mg/瓶 | 瓶 | 1 | 无 |
| 57 | 电导率校准液 | 84us/cm；250ml/瓶 | 瓶 | 1 | 无 |
| 58 | Zn标准品 | 1000mg/L | 瓶 | 2 | 无 |
| 59 | 孟加拉红培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 无 |
| 60 | 营养琼脂培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 无 |
| 61 | LB培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 无 |
| 62 | YPD培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 无 |
| 63 | 马铃薯培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 无 |
| 64 | TTC培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 无 |
| 65 | 蛋白胨 | 500g | 瓶 | 2 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 66 | 氯化钠 | 500g | 瓶 | 2 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 67 | 琼脂粉 | 250g | 瓶 | 2 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 68 | 氢氧化钠 | 250g，片状 | 瓶 | 1 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 69 | 葡萄糖 | 500g，AR | 瓶 | 2 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 70 | 硫酸铵 | 500g，AR | 瓶 | 1 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 71 | 硫酸镁 | 规格： AR（沪试），≥98.0% 包装：500g | 瓶 | 1 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 72 | 牛肉膏 | 500g，AR | 瓶 | 2 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 73 | 硫酸亚铁 | 500g，AR | 瓶 | 1 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 74 | 磷酸二氢钾 | 500g，AR | 瓶 | 1 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 75 | 孟加拉红培养基 | 500g | 瓶 | 2 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 76 | 马铃薯培养基（PDA） | 500g | 瓶 | 2 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 77 | 蔗糖 | 分析纯 | 瓶/ 500g | 4 | 无 |
| 78 | NaCl | 分析纯 | 瓶/ 500g | 2 | 无 |
| 79 | 柠檬酸 | 分析纯 | 瓶/ 500g | 1 | 无 |
| 80 | 硫酸奎宁 | 分析纯 | 瓶/ 5g | 1 | 无 |
| 81 | L-谷氨酸钠 | 分析纯 | 瓶/ 100g | 1 | 无 |
| 82 | L-丙氨酸 | 分析纯 | 瓶/ 100g | 1 | 无 |
| 83 | L-甘氨酸 | 分析纯 | 瓶/ 100g | 1 | 无 |
| 84 | 赖氨酸 | 分析纯 | 瓶/ 100g | 1 | 无 |
| 85 | 缬氨酸 | 分析纯 | 瓶/ 100g | 1 | 无 |
| 86 | 蛋氨酸 | 分析纯 | 瓶/ 100g | 1 | 无 |
| 87 | 亮氨酸 | 分析纯 | 瓶/ 100g | 1 | 无 |
| 88 | 脯氨酸 | 分析纯 | 瓶/ 100g | 1 | 无 |
| 89 | 天冬酰胺 | 分析纯 | 瓶/ 25g | 1 | 无 |
| 90 | 精氨酸 | 分析纯 | 瓶/ 100g | 1 | 无 |
| 91 | 铝箔纸 |  | 卷 | 4 | 无 |
| 92 | 玻璃罐头瓶+瓶盖 | 350ml | 个 | 60 | 无 |
| 93 | 玻璃罐头瓶+瓶盖 | 480ml | 个 | 60 | 无 |
| 94 | 泡菜坛 | 3L | 个 | 12 | 无 |
| 95 | 一次性塑料杯 | 150mL，硬质，一包120个 | 包 | 2 | 无 |
| 96 | 手持测糖仪 |  | 台 | 2 | 无 |
| 97 | 砂糖 |  | Kg | 6 | 无 |
| 98 | 消毒鲜奶 |  | 箱 | 4 | 无 |
| 99 | 高面筋面粉 |  | Kg | 5 | 无 |
| 100 | 脱脂纱布 | 实验室用脱脂棉纱布 | 袋 | 10 | 无 |
| 101 | 安琪酵母粉 | 粉状 | 包 | 2 | 无 |
| 102 | 安琪甜酒曲 | 粉状 | 包 | 4 | 无 |
| 103 | 烧杯 | 1000ml | 只 | 2 | 无 |
| 104 | 烧杯 | 500ml | 只 | 2 | 无 |
| 105 | 烧杯 | 200ml | 只 | 10 | 无 |
| 106 | 量筒 | 1000ml | 只 | 2 | 无 |
| 107 | 量筒 | 500ml | 只 | 2 | 无 |
| 108 | 量筒 | 200ml | 只 | 10 | 无 |
| 109 | 康维微量扩散皿 | 塑料，大圈内径90mm,小圈内径40mm,净高度26mm | 套 | 10 | 无 |
| 110 | 铝箔 | 30cm*5m | 卷 | 3 | 无 |
| 111 | 称量瓶 | 磨口带盖，玻璃，50mm*30mm | 套 | 10 | 无 |
| 112 | 滴管式磨口棕色细口玻璃试剂瓶 | 棕色，容量:125m,带胶头 | 套 | 5 | 无 |
| 113 | 研钵 | 直径90mm优质瓷乳 | 套 | 12 | 无 |
| 114 | 玻璃棒 | 直径6mm长30cm | 个 | 10 | 无 |
| 115 | 1ml移液器枪头 | 1ml移液器枪头 蓝吸头 500支/包 可高温高压灭菌 | 包 | 1 | 无 |
| 116 | 接种环 | 1UL一次性无菌接种环， 1ul/10支装 | 包 | 10 | 无 |
| 117 | 三角瓶无菌培养容器封口膜 | 12*12cm,500张 | 包 | 1 | 无 |
| 118 | 橡皮筋 | 黄色橡皮筋08*1.5*1.5 毫米，600个 | 包 | 2 | 无 |
| 119 | 无水碳酸钾 | 分析纯AR500克 | 瓶 | 10 | 无 |
| 120 | 氯化钠 | 分析纯AR500克 | 瓶 | 4 | 无 |
| 121 | 硫酸钾 | 分析纯AR500克 | 瓶 | 2 | 无 |
| 122 | 氯化镁 | 分析纯AR500克 | 瓶 | 5 | 无 |
| 123 | 面粉 | 2kg | 袋 | 2 | 无 |
| 124 | 变色硅胶 | 500g | 瓶 | 4 | 无 |
| 125 | 蜜桃汁 | 500mL | 瓶 | 48 | 无 |
| 126 | 邻苯二甲酸氢钾 | 500g，分析纯AR | 瓶 | 1 | 无 |
| 127 | 氢氧化钠 | AR分析纯 片状500g | 瓶 | 2 | 无 |
| 128 | 酚酞 | AR分析纯25克 | 瓶 | 1 | 无 |
| 129 | 过氧化氢 | 分析纯AR500ml | 瓶 | 2 | 无 |
| 130 | 大豆分离蛋白 | 含量99%以上，500g | 袋 | 1 | 无 |
| 131 | PCA培养基 | 平板计数琼脂（PCA）培养基 250g | 瓶 | 5 | 无 |
| 132 | 培养皿 | 直径90mm，500个/箱 | 箱 | 1 | 无 |
| 133 | 7.5%氯化钠肉汤 | 微生物培养基，7.5%氯化钠肉汤 250g | 瓶 | 5 | 无 |
| 134 | Baird-Parker琼脂基础颗粒 | 微生物培养基，250g | 瓶 | 3 | 无 |
| 135 | 卵黄亚碲酸钾增菌剂 | 5mL，5瓶/盒 | 盒 | 10 | 无 |
| 136 | 血琼脂平板 | 哥伦比亚CNA血琼脂平（9cm），10个/包 | 包 | 10 | 无 |
| 137 | 革兰氏染色液10mL 4种 盒 | 10mL×4种/盒 | 盒 | 3 | 无 |
| 138 | 海砂 | 直径0.65-0.85mm，二氧化硅含量不低于90%，500g | 瓶 | 3 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 139 | 没食子酸标准品 | 分析纯（99%以上）5g | 瓶 | 1 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 140 | 无水碳酸钠 | 分析纯，500g | 瓶 | 1 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 141 | 福林酚试剂 | 1mol/L BR 100ml | 瓶 | 2 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 142 | 草酸 | 500g分析纯 | 瓶 | 1 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 143 | 抗坏血酸 | 500g分析纯 | 瓶 | 1 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 144 | 2,6-二氯酚靛酚 | 5g分析纯 | 瓶 | 1 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 145 | 碳酸氢钠 | 500g分析纯 | 瓶 | 1 | 无 |
| 146 | 瘦肉精快检试纸条 | 40份/包 | 包 | 2 | 无 |
| 147 | 氧氟沙星ELISA检测试剂盒 | 1盒 | 盒 | 1 | 无 |
| 148 | 左氧氟沙星标准品 | 500g | 瓶 | 1 | 无 |
| 149 | 福氏完全佐剂 | 10ml/瓶 | 瓶 | 2 | 无 |
| 150 | 福氏不完全佐剂 | 10ml/瓶 | 瓶 | 2 | 无 |
| 151 | 羊抗鼠（酶标二抗） | 0.1ml/瓶 | 瓶 | 1 | 无 |
| 152 | ELISA HRP 显色液 | 100ml/瓶 | 瓶 | 1 | 无 |
| 153 | 可溶性淀粉 | 500g | 瓶 | 3 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 154 | 磷酸二氢钾 | 500g | 瓶 | 2 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 155 | 无水葡萄糖 | 500g | 瓶 | 3 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 156 | 磷酸氢二钠 | 500g | 瓶 | 1 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 157 | 灰色链霉菌 | AS4.139，斜面，产链霉素 | 支 | 1 | 无 |
| 158 | 牛肉膏 | 500g | 瓶 | 2 | 无 |
| 159 | 蛋白胨 | 250g | 瓶 | 2 | 无 |
| 160 | 氢氧化钠 | 500g | 瓶 | 3 | 无 |
| 161 | 氯化钠 | 500g | 瓶 | 2 | 无 |
| 162 | 琼脂粉 | 250g | 瓶 | 2 | 无 |
| 163 | 高氏一号培养基 | 250g | 瓶 | 2 | 无 |
| 164 | 花生饼粉 | 500g | 袋 | 2 | 无 |
| 165 | 黄豆饼粉 | 500g | 袋 | 2 | 无 |
| 166 | 酵母浸粉 | 500g | 瓶 | 1 | 无 |
| 167 | 硫酸铵 | 250g | 瓶 | 1 | 无 |
| 168 | 无水硫酸镁 | 500g | 瓶 | 1 | 无 |
| 169 | 碳酸钙 | 500g | 瓶 | 1 | 无 |
| 170 | 磷酸氢二钾 | 500g | 瓶 | 2 | 无 |
| 171 | 乳酸标准品 | DL-乳酸， ≥85.0%;5g/瓶 | 瓶 | 1 | 无 |
| 172 | VB12注射液 | 1ml*10支/盒 | 盒 | 6 | 无 |
| 173 | Zn标准品 | 1000mg/L | 瓶 | 1 | 无 |
| 174 | 硫酸铜CuSO4·5H2O | 500g AR（沪试），≥99.0% | 瓶 | 2 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 175 | 氢氧化钠 | 规格：AR（沪试）（粒状），≥96.0%包装：500G | 瓶 | 8 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 176 | 葡萄糖 | 500g AR | 瓶 | 4 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 177 | 酒石酸钾钠 | 500g，AR（沪试），≥99.0% | 瓶 | 4 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 178 | 亚铁氰化钾 | 500g AR（沪试），≥99.5% | 瓶 | 2 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 179 | 亚甲基蓝，三水 | 规格：BS（沪试）包装：25G | 瓶 | 2 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 180 | L-赖氨酸 | 25g，BR | 瓶 | 2 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 181 | 甘氨酸 | 规格：AR（沪试），≥99.0%包装：100G | 瓶 | 2 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 182 | L-白氨酸（亮氨酸） | 25g，BR | 瓶 | 2 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 183 | 水合茚三酮 | 规格：AR（沪试），≥95.0%包装：5G | 瓶 | 3 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 184 | 甲酸 | 500mL，88% | 瓶 | 2 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 185 | 正丁醇 | 500mL，GR | 瓶 | 6 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 186 | 醋酸 | 500mL，GR | 瓶 | 2 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 187 | 草酸（二水） | GR（沪试），≥99.8%包装：500G | 瓶 | 4 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 188 | 抗坏血酸 | 100g，AR（沪试），≥99.7% | 瓶 | 2 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 189 | 2, 6— 二氯酚靛酚 | 5g，≥97.0% | 瓶 | 2 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 190 | 碳酸氢钠 | 500g AR（沪试），≥99.5% | 瓶 | 2 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 191 | 氯化钠 | 500g AR（沪试），≥99.5% | 瓶 | 8 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 192 | 牛血清蛋白 | 25g | 瓶 | 2 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 193 | 磷酸 | 规格：AR（沪试），≥85.0%包装：500ML | 瓶 | 1 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 194 | 考马斯亮蓝G-250 | 10g | 瓶 | 2 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 195 | 柠檬酸三钠，二水 | AR（沪试），≥99.0% | 瓶 | 2 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 196 | 碳酸钠 | AR（沪试），≥99.8% | 瓶 | 2 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 197 | 磷酸氢二钠，无水 | 500g AR（沪试），≥99.0% | 瓶 | 4 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 198 | 可溶性淀粉 | 规格：AR（沪试）包装：500G | 瓶 | 1 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 199 | 磷酸二氢钠，无水 | 500g AR（沪试），≥99.0% | 瓶 | 4 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 200 | 硫酸钠 | AR（沪试），≥99.0% | 瓶 | 2 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 201 | 葡萄糖 | 500g 分析纯 | 瓶 | 2 | 不限 |
| 202 | Tris | 500g 分析纯 | 瓶 | 1 | 不限 |
| 203 | SDS | 500g 分析纯 | 瓶 | 1 | 不限 |
| 204 | 乙酸钾 | 500g 分析纯 | 瓶 | 1 | 不限 |
| 205 | 冰乙酸 | 500ml | 瓶 | 1 | 不限 |
| 206 | EDTA二钠 | 250g | 瓶 | 1 | 不限 |
| 207 | 苯酚 | 500 ml | 瓶 | 2 | 不限 |
| 208 | 异戊醇 | 500 ml | 瓶 | 1 | 不限 |
| 209 | 氯化钠 | 500 g | 瓶 | 1 | 不限 |
| 210 | 银耳 | 500 g | 袋 | 2 | 不限 |
| 211 | 工业酒精 | 25L | 桶 | 1 | 无 |
| 212 | 氯霉素 | 10g | 瓶 | 1 | 无 |
| 213 | 孟加拉红染料 | 5g | 瓶 | 1 | 无 |
| 214 | 注射用葡萄糖 | 20ml/支 5支/盒 | 盒 | 3 | 无 |
| 215 | 硫乙醇酸盐流体培养基 | 250g | 瓶 | 2 | 无 |
| 216 | 胰酪大豆胨液体培养基 | 250g | 瓶 | 2 | 无 |
| 217 | 孟加拉红培养基 | 250g | 瓶 | 1 | 无 |
| 218 | 鲎试剂 | 0.1ml/支(10支/盒)、0.25 Eu/ml | 盒 | 15 | 无 |
| 219 | 细菌内毒素工作标准品 | 10EU/支，10支/盒 | 盒 | 2 | 无 |
| 220 | MS培养基 （不含琼脂和蔗糖） | 250g | 瓶 | 2 | 不限 |
| 221 | 蔗糖 | 500g,分析纯 | 瓶 | 3 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 222 | 琼脂 | 250g,纯化BR | 瓶 | 2 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 223 | 3-吲哚丁酸（IBA） | 1g | 瓶 | 1 | 不限 |
| 224 | 吲哚乙酸（IAA） | 1g | 瓶 | 1 | 不限 |
| 225 | 萘乙酸（NAA） | 1g | 瓶 | 1 | 不限 |
| 226 | 6-苄氨基嘌呤（6-BA） | 1g | 瓶 | 1 | 不限 |
| 227 | 赤霉素（GA3） | 1g | 瓶 | 1 | 不限 |
| 228 | 2,4-D(2,4-二氯苯氧乙酸盐) | 10g | 瓶 | 1 | 不限 |
| 229 | 液状石蜡 | 500mL/瓶，AR级 | 瓶 | 4 | 推荐品牌国药、阿拉丁、科密欧或优于推荐品牌 |
| 230 | 阿拉伯胶 | 250g/瓶 | 瓶 | 4 | 不限 |
| 231 | 西黄蓍胶 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | 不限 |
| 232 | 聚山梨酯-80(吐温80) | 500mL/瓶，CP级 | 瓶 | 1 | 不限 |
| 233 | 尼泊金乙酯 | 100g/瓶，AR级 | 瓶 | 2 | 不限 |
| 234 | 金龙鱼大豆油 | 900mL/瓶 | 瓶 | 1 | 不限 |
| 235 | 苏丹红IV染色液 | 100mL/瓶 | 瓶 | 1 | 不限 |
| 236 | 亚甲基蓝染色液 | 100mL/瓶 | 瓶 | 1 | 不限 |
| 237 | 薄荷脑 | 100g/份 | 份 | 2 | 不限 |
| 238 | 樟脑（粉） | 100g/份 | 份 | 2 | 不限 |
| 239 | 氧化锌 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | 不限 |
| 240 | 硼酸 | 500g/瓶，AR级 | 瓶 | 1 | 不限 |
| 241 | 滑石粉 | 500g/瓶，AR级 | 瓶 | 1 | 不限 |
| 242 | 维生素C | 500g/瓶，AR级 | 瓶 | 1 | 不限 |
| 243 | 糊精 | 250g/瓶 | 瓶 | 6 | 不限 |
| 244 | 酒石酸 | 500g/瓶，AR级 | 瓶 | 1 | 不限 |
| 245 | 可溶性淀粉 | 500g/瓶，AR级 | 瓶 | 4 | 不限 |
| 246 | 水杨酸 | 500g/瓶，优级品GR | 瓶 | 1 | 不限 |
| 247 | 白凡士林 | 500g/瓶，AR级 | 瓶 | 1 | 不限 |
| 248 | 羧甲基纤维素钠 | 500g/瓶，CP级 | 瓶 | 1 | 不限 |
| 249 | 单硬脂酸甘油酯 | 500g/瓶，CP级 | 瓶 | 1 | 不限 |
| 250 | 十八醇 | 500g/瓶，AR级 | 瓶 | 1 | 不限 |
| 251 | 十二烷基硫酸钠 | 500g/瓶，CP级 | 瓶 | 1 | 不限 |
| 252 | 司盘40 | 500g/瓶，CP级 | 瓶 | 1 | 不限 |
| 253 | 司盘80 | 500mL/瓶，CP级 | 瓶 | 1 | 不限 |
| 254 | 乳化剂OP | 500mL/瓶，AR级 | 瓶 | 1 | 不限 |
| 255 | 甘油 | 500mL/瓶，AR级 | 瓶 | 1 | 不限 |
| 256 | 甲基纤维素 | 500g/瓶，AR级 | 瓶 | 1 | 不限 |
| 257 | 苯甲酸钠 | 250g/瓶，AR级 | 瓶 | 1 | 不限 |
| 258 | 三氯化铁 | 500g/瓶，AR级 | 瓶 | 1 | 不限 |
| 259 | 琼脂粉 | 250g/瓶，BR级 | 瓶 | 2 | 不限 |
| 260 | KCl | 500g/瓶，AR级 | 瓶 | 1 | 不限 |
| 261 | NaCl | 500g/瓶，AR级 | 瓶 | 1 | 不限 |
| 262 | CaCl2·2H2O | 500g/瓶，AR级 | 瓶 | 1 | 不限 |
| 263 | 硬脂酸镁 | 250g/瓶，AR级 | 瓶 | 2 | 不限 |
| 264 | 四硼酸钠（硼砂） | 500g/瓶，AR级 | 瓶 | 1 | 不限 |
| 265 | 碳酸氢钠 | 500g/瓶，AR级 | 瓶 | 1 | 不限 |
| 266 | 氢氧化钠 | 500g/瓶，AR级 | 瓶 | 2 | 不限 |
| 267 | 新洁尔灭溶液 | 10瓶 | 瓶 | 30 | 不限 |
| 268 | 无水乙醇 | 分析纯 | 瓶 | 60 | 不限 |
| 269 | 75%乙醇消毒液 | 2.5L | 桶 | 40 | 不限 |
| 270 | DCFH-DA荧光探针粉末 | 50mg | 瓶 | 1 | 不限 |
| 271 | 吖啶橙 | 1g | 瓶 | 1 | 不限 |
| 272 | 甲基绿吡罗红(派络宁)染色液 | 100ml+500ml | 瓶 | 1 | 不限 |
| 273 | 考马斯亮蓝R250 | 10g | 瓶 | 1 | 不限 |
| 274 | PBS磷酸盐缓冲溶液 | 1L | 瓶 | 4 | 不限 |
| 275 | M缓冲液(pH7.2) | 500 ml | 瓶 | 1 | 不限 |
| 276 | 肝素钠 | 1g | 瓶 | 1 | 不限 |
| 277 | 石蜡 | 500 g,56-58℃ | 盒 | 3 | 不限 |
| 278 | 苏木素伊红染色液 | 2X100ML | 瓶 | 1 | 不限 |
| 279 | 中性树胶 | 100ml | 瓶 | 2 | 不限 |

表三其他类

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 品牌或生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄酒 | 古越龙山 绍兴黄酒 金三年，半干型 15度 500ml 单瓶装 | 瓶 | 3 | 不限 |
| 2 | 黄酒 | 古越龙山 绍兴黄酒 花雕酒糯米酒 清醇三年 半甜型 500ml*6瓶 整箱装 | 箱 | 1 | 不限 |
| 3 | 葡萄酒 | 长城 特酿3年解百纳干红葡萄酒 750ml*6瓶 整箱装 | 箱 | 1 | 不限 |
| 4 | 啤酒 | 330ML*24听装 | 箱 | 1 | 不限 |
| 5 | 小麦 | 中筋、2021年 | 公斤 | 1500 | 不限 |
| 6 | 小麦淀粉 | 25公斤/袋 | 袋 | 2 | 不限 |
| 7 | 垫板（塑料） | 1200*1000*150川字网格 | 个 | 5 | 不限 |
| 8 | 东北高粱 | 2021年产 | 公斤 | 1120 | 不限 |
| 9 | 大米 | 2021年产 | 公斤 | 410 | 不限 |
| 10 | 糯米 | 2021年产 | 公斤 | 90 | 不限 |
| 11 | 小麦 | 2021年产 | 公斤 | 90 | 不限 |
| 12 | 小米 | 2021年产 | 公斤 | 90 | 不限 |
| 13 | 稻壳 | 2021年产 | 公斤 | 1500 | 不限 |
| 14 | 葡萄 | 酿酒葡萄 | kg | 400 | 不限 |
| 15 | 麦芽 | 大麦芽 | kg | 200 | 不限 |
| 16 | 浓缩果汁 |  | kg | 90 | 不限 |
| 17 | 啤酒花 |  | kg | 1 | 不限 |
| 18 | 食用优级酒精 | 食品级95（%） | 千克 | 10 | 不限 |
| 19 | 浓香型白酒 | 古井贡酒50度 | 500ml | 1 | 不限 |
| 20 | 浓香型白酒 | 泸州老窖52度 | 500ml | 2 | 不限 |
| 21 | 酱香型白酒 | 茅台王子酒53度 | 500ml | 2 | 不限 |
| 22 | 清香型白酒 | 山西汾酒45度 | 500ml | 3 | 不限 |
| 23 | 清香型白酒 | 二锅头酒56度二锅头酒 | 500ml | 2 | 不限 |
| 24 | 米香型白酒 | 桂林三花酒52度 | 500ml | 4 | 不限 |
| 25 | 兼香型白酒 | 口子窖38度 | 500ml | 2 | 不限 |
| 26 | 药香型白酒 | 董酒54度 | 500ml | 3 | 不限 |
| 27 | 凤香型白酒 | 西凤酒45度 | 500ml | 3 | 不限 |
| 28 | 特香型白酒 | 四特酒52度 | 500ml | 3 | 不限 |
| 29 | 芝麻香白酒 | 景芝白干酒52度 | 500ml | 3 | 不限 |
| 30 | 干红葡萄酒 | 长城 解百纳优选干红 750ml | 750ml | 2 | 不限 |
| 31 | 干白葡萄酒 | 中粮长城精品干白 | 750ml | 2 | 不限 |
| 32 | 红葡萄酒 | 张裕甜型红葡萄酒 750ml | 750ml | 2 | 不限 |
| 33 | 黄酒 | 古越龙山500ml | 其他 | 4 | 不限 |
| 34 | 馥郁香型 | 酒鬼酒52度 | 500ml | 4 | 不限 |
| 35 | 韩国清酒 | 真露竹炭酒 20.1度360ml | 250ml | 4 | 不限 |
| 36 | 龙舌兰酒 | 豪帅金快活龙舌兰酒特基拉750ml | 瓶 | 2 | 不限 |
| 37 | 咖啡甜酒 | 甘露咖啡力娇酒 | 瓶 | 2 | 不限 |
| 38 | 红石榴糖浆 | 必得利红石榴糖浆 | 瓶 | 2 | 不限 |
| 39 | 绿色蚱蜢鸡尾酒套餐 | 波士绿薄荷+波士白可可 | 套 | 1 | 不限 |
| 40 | 金酒 | 杰彼斯（Gilbeys）金酒 700ml | 瓶 | 2 | 不限 |
| 41 | 香橙酒 | 波士力娇酒利口酒700ml香橙味 | 瓶 | 3 | 不限 |
| 42 | 蓝橙力娇酒 | 必得利 蓝橙力娇酒 700ml | 瓶 | 2 | 不限 |
| 43 | 白兰地 | 雷诺白兰地500ml | 瓶 | 2 | 不限 |
| 44 | 威士忌 | 苏格兰威士忌 700ml | 瓶 | 2 | 不限 |
| 45 | 日本清酒 | 日本清酒千贺寿清酒350ml*12 | 箱 | 1 | 不限 |
| 46 | 百利甜酒 | 力娇酒百利甜酒 （双瓶套装） | 瓶 | 2 | 不限 |
| 47 | 橙皮白兰地 | 柑曼怡/金万利力娇甜酒 700ml | 瓶 | 2 | 不限 |
| 48 | 中国白酒标准样 | 500ML*12瓶，分别为：酱香型、浓香型、清香型、米香型、兼香型、凤香型、老白干香型、特香型、芝麻香型、芝兼浓香型、豉香型、小曲清香 | 箱 | 1 | 不限 |
| 49 | 食用盐 |  | 400g/袋 | 10 | 不限 |
| 50 | 八角 | 香辛料 | kg | 0.5 | 不限 |
| 51 | 花椒 | 香辛料 | kg | 0.5 | 不限 |
| 52 | 草果 | 香辛料 | kg | 0.5 | 不限 |
| 53 | 生姜 | 香辛料 | kg | 1 | 不限 |
| 54 | 豆蔻 | 香辛料 | kg | 0.5 | 不限 |
| 55 | 白芷 | 香辛料 | kg | 0.5 | 不限 |
| 56 | 啤酒 |  | 瓶 | 18 | 不限 |
| 57 | 白砂糖 |  | kg | 2 | 不限 |
| 58 | 橙汁 |  | 瓶 | 18 | 不限 |
| 59 | 苹果汁 |  | 瓶 | 18 | 不限 |
| 60 | 三黄鸡（净膛） |  | 只 | 18 | 不限 |
| 61 | 肉 |  | 斤 | 4 | 不限 |
| 62 | 芍药鲜花 |  | 斤 | 4 | 不限 |
| 63 | 鲜苹果 |  | 斤 | 4 | 不限 |
| 64 | 汇源苹果汁 | 1L／盒，100%苹果汁 | 盒 | 8 | 不限 |
| 65 | 天地一号苹果醋 |  | 瓶 | 8 | 不限 |
| 66 | 苹果酱 |  | 瓶 | 8 | 不限 |
| 67 | 活鸡一只 |  | 个 | 1 | 不限 |

注意事项：

1. 以上清单中所列品牌（如有）均为参考品牌，不作为指定品牌，投标人可以自行选择其它品牌报价，但各投标单位必须在投标文件中提供相关证明材料证明所报产品品质、档次、性能、技术参数相当于或优于参考品牌。

2. 标有 “★” 的要求，必须响应或优于响应，否则，其投标无效。

3. 以上需求需要全部响应，且所投货物报价包含税费、运输、人工等一切费用，后续不再另行追加任何费用。

4. 投标价若超出该项目预算金额（控制价）将做无效投标处理。

2包：2021-2022学年度第一学期中药学院低值易耗品采购项目

# 采购需求及技术规格要求

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 详见供应商须知前附表 |
| 2 | 交货期 | 详见供应商须知前附表 |
| 3 | 质保期 | 详见供应商须知前附表 |
| 4 | 供货方式 | ★供货时按用途分别打包包装，如果未按要求打包，则由供货方现场按照用途进行分类清点。 |

二、货物需求

| 序号 | 品名 |  | 类型 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 品牌或生产厂家 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 薄荷茎-横切片 |  | 其他 |  | 个 | 30 | 不指定品牌 | 药用植物学实验 |
| 2 | 蚕豆叶下表皮 |  | 其他 |  | 个 | 30 | 不指定品牌 | 药用植物学实验 |
| 3 | 大黄根状茎-横切片 |  | 其他 |  | 个 | 30 | 不指定品牌 | 药用植物学实验 |
| 4 | 椴树或桑或松-茎横切片 |  | 其他 |  | 个 | 30 | 不指定品牌 | 药用植物学实验 |
| 5 | 防风根-横切片 |  | 其他 |  | 个 | 30 | 不指定品牌 | 药用植物学实验 |
| 6 | 海风藤茎-横切片 |  | 其他 |  | 个 | 30 | 不指定品牌 | 药用植物学实验 |
| 7 | 何首乌块根-横切片 |  | 其他 |  | 个 | 30 | 不指定品牌 | 药用植物学实验 |
| 8 | 怀牛膝根-横切片 |  | 其他 |  | 个 | 30 | 不指定品牌 | 药用植物学实验 |
| 9 | 黄连根状茎-横切片 |  | 其他 |  | 个 | 30 | 不指定品牌 | 药用植物学实验 |
| 10 | 黄苓老根-横切片 |  | 其他 |  | 个 | 30 | 不指定品牌 | 药用植物学实验 |
| 11 | 夹竹桃叶-横切片 |  | 其他 |  | 个 | 30 | 不指定品牌 | 药用植物学实验 |
| 12 | 姜根茎 横切片 |  | 其他 |  | 个 | 30 | 不指定品牌 | 药用植物学实验 |
| 13 | 橘皮-横切片 |  | 其他 |  | 个 | 30 | 不指定品牌 | 药用植物学实验 |
| 14 | 蕨叶-横切 |  | 其他 |  | 个 | 30 | 不指定品牌 | 药用植物学实验 |
| 15 | 麦冬幼根--横切片 |  | 其他 |  | 个 | 30 | 不指定品牌 | 药用植物学实验 |
| 16 | 茅苍术根状茎-横切片 |  | 其他 |  | 个 | 30 | 不指定品牌 | 药用植物学实验 |
| 17 | 石菖蒲 根状茎-横切片 |  | 其他 |  | 个 | 30 | 不指定品牌 | 药用植物学实验 |
| 18 | 石斛茎-横切片 |  | 其他 |  | 个 | 30 | 不指定品牌 | 药用植物学实验 |
| 19 | 向日葵或北马兜铃幼茎-横切片 |  | 其他 |  | 个 | 30 | 不指定品牌 | 药用植物学实验 |
| 20 | 小茴香果实-横切片 |  | 其他 |  | 个 | 30 | 不指定品牌 | 药用植物学实验 |
| 21 | 小麦根尖 横切片 |  | 其他 |  | 个 | 30 | 不指定品牌 | 药用植物学实验 |
| 22 | 洋葱根尖 横切片 |  | 其他 |  | 个 | 30 | 不指定品牌 | 药用植物学实验 |
| 23 | 益母草茎或广蕾香茎-横切片 |  | 其他 |  | 个 | 30 | 不指定品牌 | 药用植物学实验 |
| 24 | 迎春叶-横切 |  | 其他 |  | 个 | 30 | 不指定品牌 | 药用植物学实验 |
| 25 | 油松幼茎-横切、径向纵切、切向纵切 |  | 其他 |  | 个 | 30 | 不指定品牌 | 药用植物学实验 |
| 26 | 玉蜀黍茎-横切片 |  | 其他 |  | 个 | 30 | 不指定品牌 | 药用植物学实验 |
| 27 | 知母根状茎-横切片 |  | 其他 |  | 个 | 30 | 不指定品牌 | 药用植物学实验 |
| 28 | 直立百部根-横切片 |  | 其他 |  | 个 | 30 | 不指定品牌 | 药用植物学实验 |
| 29 | 95%乙醇 |  | 试剂 | 500ml，AR | 瓶 | 48 | 不指定品牌 | 中药炮制学实验 |
| 30 | 大孔径大漏勺 |  | 其他 | 直径15cm，过滤网勺 | 个 | 15 | 不指定品牌 | 中药炮制学实验 |
| 31 | 带盖不锈钢圆盘 |  | 其他 | 20cm直径 | 个 | 20 | 不指定品牌 | 中药炮制学实验 |
| 32 | 红外测温仪 |  | 其他 | 负50℃~880℃ 测量精度：1.5%~1℃ 重复精度：±0.5% 显示分辨率：0.1℃ | 个 | 4 | 不指定品牌 | 中药炮制学实验 |
| 33 | 加密格育苗盆 |  | 其他 | 32.5*24.5*4.5 | 个 | 80 | 不指定品牌 | 中药炮制学实验 |
| 34 | 具塞平底烧瓶 |  | 器皿 | 150ml | 个 | 20 | 不指定品牌 | 中药炮制学实验 |
| 35 | 量筒 |  | 其他 | 100ml | 个 | 15 | 不指定品牌 | 中药炮制学实验 |
| 36 | 喷壶 |  | 其他 | 100ml | 个 | 15 | 不指定品牌 | 中药炮制学实验 |
| 37 | 平底烧瓶 |  | 器皿 | 250ml | 个 | 20 | 不指定品牌 | 中药炮制学实验 |
| 38 | 乳胶手套 |  | 其他 | （中号）100只/盒 | 盒 | 7 | 不指定品牌 | 中药炮制学实验 |
| 39 | 烧杯 |  | 其他 | 500ml | 个 | 15 | 不指定品牌 | 中药炮制学实验 |
| 40 | 搪瓷盘 |  | 其他 | 16*22 | 个 | 20 | 不指定品牌 | 中药炮制学实验 |
| 41 | 铁架台 |  | 其他 |  | 个 | 15 | 不指定品牌 | 中药炮制学实验 |
| 42 | 医用口罩 |  | 其他 | 50只/包 | 包 | 10 | 不指定品牌 | 中药炮制学实验 |
| 43 | 医用脱脂绵纱布 |  | 其他 |  | 包 | 10 | 不指定品牌 | 中药炮制学实验 |
| 44 | 医用脱脂棉 |  | 其他 |  | 包 | 2 | 不指定品牌 | 中药炮制学实验 |
| 45 | 自封袋 |  | 其他 | 8号 | 包 | 8 | 不指定品牌 | 中药炮制学实验 |
| 46 | 棕色容量瓶 |  | 器皿 | 5ml | 个 | 10 | 不指定品牌 | 中药炮制学实验 |
| 47 | 棕色容量瓶 |  | 器皿 | 25ml | 个 | 10 | 不指定品牌 | 中药炮制学实验 |
| 48 | 棕色容量瓶 |  | 器皿 | 100ml | 个 | 10 | 不指定品牌 | 中药炮制学实验 |
| 49 | 2, 6—二氯酚靛酚 |  | 试剂 | 5g，AR | 瓶 | 2 | 不指定品牌 | 生物化学实验 |
| 50 | L-白氨酸（亮氨酸） |  | 试剂 | 25g，BR | 瓶 | 2 | 不指定品牌 | 生物化学实验 |
| 51 | L-赖氨酸 |  | 试剂 | 25g，BR | 瓶 | 2 | 不指定品牌 | 生物化学实验 |
| 52 | 保鲜膜 |  | 其他 | 30cm*50米 ，2卷装/盒 | 盒 | 4 | 不指定品牌 | 生物化学实验 |
| 53 | 玻璃表面皿 |  | 器皿 | 直径10cm，10片/盒 | 盒 | 2 | 不指定品牌 | 生物化学实验 |
| 54 | 草酸（二水） |  | 试剂 | 500G，GR | 瓶 | 4 | 不指定品牌 | 生物化学实验 |
| 55 | 层析滤纸 |  | 其他 | 60*60cm/张，100张/包 | 包 | 1 | 不指定品牌 | 生物化学实验 |
| 56 | 称量船 |  | 其他 | 小号,10只/盒 | 盒 | 2 | 不指定品牌 | 生物化学实验 |
| 57 | 电吹风 |  | 其他 | 冷、热风 | 个 | 6 | 不指定品牌 | 生物化学实验 |
| 58 | 甘氨酸 |  | 试剂 | 100g，AR | 瓶 | 2 | 不指定品牌 | 生物化学实验 |
| 59 | 加厚一次性PE手套 |  | 其他 | 100只/包 | 包 | 6 | 不指定品牌 | 生物化学实验 |
| 60 | 具塞玻璃刻度试管 |  | 其他 | 25ml | 个 | 20 | 不指定品牌 | 生物化学实验 |
| 61 | 聚丙烯塑料容量瓶 |  | 器皿 | 聚丙烯材质，1000mL | 个 | 5 | 不指定品牌 | 生物化学实验 |
| 62 | 聚丙烯塑料容量瓶 |  | 器皿 | 聚丙烯材质，500mL | 个 | 5 | 不指定品牌 | 生物化学实验 |
| 63 | 考马斯亮蓝G-250 |  | 试剂 | 10g，AR | 瓶 | 2 | 不指定品牌 | 生物化学实验 |
| 64 | 量杯 |  | 器皿 | 塑料带手柄,1000mL | 个 | 12 | 不指定品牌 | 生物化学实验 |
| 65 | 量杯 |  | 器皿 | 塑料带手柄,5000mL | 个 | 3 | 不指定品牌 | 生物化学实验 |
| 66 | 磷酸二氢钠，无水 |  | 试剂 | 500g，AR | 瓶 | 4 | 不指定品牌 | 生物化学实验 |
| 67 | 硫酸钠 |  | 试剂 | 500g，AR | 瓶 | 2 | 不指定品牌 | 生物化学实验 |
| 68 | 硫酸铜 |  | 试剂 | 500g，AR | 瓶 | 2 | 不指定品牌 | 生物化学实验 |
| 69 | 氯化钠 |  | 试剂 | 500g，AR | 瓶 | 8 | 不指定品牌 | 生物化学实验 |
| 70 | 柠檬酸三钠，二水 |  | 试剂 | 500g，AR | 瓶 | 2 | 不指定品牌 | 生物化学实验 |
| 71 | 牛血清蛋白 |  | 试剂 | 25g，AR | 瓶 | 2 | 不指定品牌 | 生物化学实验 |
| 72 | 喷壶 |  | 其他 | 塑料，500mL，雾化水柱 | 个 | 6 | 不指定品牌 | 生物化学实验 |
| 73 | 葡萄糖 |  | 试剂 | 500g，AR | 瓶 | 1 | 不指定品牌 | 生物化学实验 |
| 74 | 氢氧化钠 |  | 试剂 | 500g，AR | 瓶 | 8 | 不指定品牌 | 生物化学实验 |
| 75 | 水合茚三酮 |  | 试剂 | 5G，AR | 瓶 | 3 | 不指定品牌 | 生物化学实验 |
| 76 | 塑料药匙 |  | 其他 | 彩色塑料药匙 3合一 | 组 | 10 | 不指定品牌 | 生物化学实验 |
| 77 | 万用电炉 |  | 器皿 | 1000W | 只 | 15 | 不指定品牌 | 生物化学实验 |
| 78 | 无水乙醇 |  | 试剂 | 500mL，AR | 瓶 | 4 | 不指定品牌 | 生物化学实验 |
| 79 | 亚甲基蓝 |  | 试剂 | 25g，AR | 瓶 | 2 | 不指定品牌 | 生物化学实验 |
| 80 | 医用脱脂棉 |  | 其他 |  | 包 | 3 | 不指定品牌 | 生物化学实验 |
| 81 | 正丁醇 |  | 试剂 | 500mL，GR | 瓶 | 6 | 不指定品牌 | 生物化学实验 |
| 82 | 阿司匹林对照品 |  | 试剂 | 200mg/瓶 | 瓶 | 2 | 中国食品药品检定研究院 | 药物分析实验 |
| 83 | 层析缸 |  | 器皿 | 100*100mm(方型) | 只 | 20 | 不指定品牌 | 药物分析实验 |
| 84 | 当归对照药材 |  | 试剂 | 0.5g/瓶 | 瓶 | 2 | 中国食品药品检定研究院 | 药物分析实验 |
| 85 | 点样毛细管 |  | 器皿 | 100mm,0.3mm，1000支/筒 | 筒 | 1 | 不指定品牌 | 药物分析实验 |
| 86 | 氢氧化钠 |  | 试剂 | 500g，AR | 瓶 | 1 | 不指定品牌 | 药物分析实验 |
| 87 | 乳胶手套 |  | 其他 | L，100只/盒 | 盒 | 50 | 不指定品牌 | 药物分析实验 |
| 88 | 色谱甲醇 |  | 试剂 | 4.0 L，HPLC | 桶 | 1 | 国药集团化学试剂有限公司 | 药物分析实验 |
| 89 | 色谱四氢呋喃 |  | 试剂 | 2.5 L，HPLC | 瓶 | 1 | 国药集团化学试剂有限公司 | 药物分析实验 |
| 90 | 色谱乙腈 |  | 试剂 | 4.0 L，HPLC | 瓶 | 1 | 国药集团化学试剂有限公司 | 药物分析实验 |
| 91 | 水杨酸对照品 |  | 试剂 | 100mg/瓶 | 瓶 | 2 | 中国食品药品检定研究院 | 药物分析实验 |
| 92 | 医用脱脂棉 |  | 其他 | 卷 | 包 | 2 | 不指定品牌 | 药物分析实验 |
| 93 | 正己烷 |  | 试剂 | 500mL，AR | 瓶 | 1 | 不指定品牌 | 药物分析实验 |
| 94 | 304不锈钢刮刀药勺 |  | 其他 | 15-18 cm | 把 | 30 | 不指定品牌 | 中药化学 |
| 95 | 安息香 |  | 试剂 | 500 g，AR | 瓶 | 1 | 不指定品牌 | 药物化学 |
| 96 | 薄层层析硅胶板 |  | 其他 | HSGF254，10*10，20片 | 盒 | 2 | 不指定品牌 | 药物化学 |
| 97 | 薄层层析硅胶板 |  | 其他 | HSGF254，10*10，20片 | 盒 | 2 | 不指定品牌 | 中药化学 |
| 98 | 玻璃培养皿 |  | 其他 | 9*2 cm | 套 | 70 | 不指定品牌 | 药物化学 |
| 99 | 不锈钢药勺 |  | 其他 | 15-18 cm | 把 | 30 | 不指定品牌 | 药物化学 |
| 100 | 称量纸 |  | 其他 | 15*15CM，500张/包 | 包 | 2 | 不指定品牌 | 药物化学 |
| 101 | 点样毛细管 |  | 其他 | 0.5*200，1000支/筒 | 桶 | 1 | 不指定品牌 | 中药化学 |
| 102 | 定性滤纸 |  | 其他 | 7cm | 盒 | 30 | 不指定品牌 | 药物化学 |
| 103 | 二氯甲烷 |  | 试剂 | 500 mL，AR | 瓶 | 1 | 不指定品牌 | 中药化学 |
| 104 | 甲醇 |  | 试剂 | 500mL，AR | 瓶 | 1 | 不指定品牌 | 中药化学 |
| 105 | 具塞锥形瓶 |  | 其他 | 100 ML | 支 | 60 | 不指定品牌 | 药物化学 |
| 106 | 氯化钠 |  | 试剂 | 500g，AR | 瓶 | 4 | 不指定品牌 | 药物化学 |
| 107 | 乳胶手套 |  | 其他 | 中号，100只/盒 | 盒 | 4 | 不指定品牌 | 药物化学 |
| 108 | 乳胶手套 |  | 其他 | 中号，100只/盒 | 盒 | 4 | 不指定品牌 | 中药化学 |
| 109 | 水杨酸 |  | 试剂 | 500g，AR | 瓶 | 4 | 不指定品牌 | 药物化学 |
| 110 | 无水乙醇 |  | 试剂 | 500mL，AR | 瓶 | 12 | 不指定品牌 | 药物化学 |
| 111 | 医用口罩 |  | 其他 | 50只/包 | 包 | 4 | 不指定品牌 | 药物化学 |
| 112 | 医用口罩 |  | 其他 | 50只/包 | 包 | 4 | 不指定品牌 | 中药化学 |
| 113 | 医用脱脂绵纱布 |  | 其他 |  | 袋 | 1 | 不指定品牌 | 中药化学 |
| 114 | 氨水 |  | 试剂 | 500mL/瓶，AR | 瓶 | 6 | 不指定品牌 | 分析化学实验 |
| 115 | 硫酸铜 |  | 试剂 | 500g，AR | 瓶 | 2 | 不指定品牌 | 分析化学实验 |
| 116 | 氯化钠 |  | 试剂 | 500g，AR | 瓶 | 1 | 不指定品牌 | 分析化学实验 |
| 117 | 氢氧化钠 |  | 试剂 | 500g，AR | 瓶 | 2 | 不指定品牌 | 分析化学实验 |
| 118 | 维生素C片 |  | 试剂 | 100片/瓶 | 瓶 | 6 | 不指定品牌 | 分析化学实验 |
| 119 | 无水乙醇 |  | 试剂 | 500mL，AR | 瓶 | 2 | 不指定品牌 | 分析化学实验 |
| 120 | 白手套 |  | 其他 | 薄，10套/把 | 把 | 10 | 不指定品牌 | 中药分析实验 |
| 121 | 白手套 |  | 其他 | 厚，10套/把 | 把 | 10 | 不指定品牌 | 中药分析实验 |
| 122 | 薄层层析硅胶板 |  | 其他 | HSGF254，10*10，20片 | 盒 | 5 | 不指定品牌 | 中药分析实验 |
| 123 | 擦镜纸 |  | 其他 | 10cm*15cm | 本 | 30 | 不指定品牌 | 中药分析实验 |
| 124 | 层析缸 |  | 器皿 | 100*100mm(方型) | 只 | 20 | 不指定品牌 | 中药分析实验 |
| 125 | 称量瓶 |  | 器皿 | 50*30 | 只 | 60 | 不指定品牌 | 中药分析实验 |
| 126 | 称量纸 |  | 其他 | 15*15CM，500张/包 | 包 | 5 | 不指定品牌 | 中药分析实验 |
| 127 | 瓷坩埚 |  | 器皿 | 30ml | 只 | 60 | 不指定品牌 | 中药分析实验 |
| 128 | 点样毛细管 |  | 器皿 | 100mm,0.3mm，1000支/筒 | 筒 | 1 | 不指定品牌 | 中药分析实验 |
| 129 | 定性滤纸 |  | 其他 | 7cm | 盒 | 10 | 不指定品牌 | 中药分析实验 |
| 130 | 盖玻片 |  | 器皿 | 18×18mm， 200片/盒 | 盒 | 20 | 不指定品牌 | 中药分析实验 |
| 131 | 红花对照药材 |  | 试剂 | 200mg/瓶 | 瓶 | 2 | 中国食品药品检定研究院 | 中药分析实验 |
| 132 | 甲醇 |  | 试剂 | 500g，AR | 瓶 | 2 | 不指定品牌 | 中药分析实验 |
| 133 | 刻度吸管 |  | 器皿 | 5mL | 支 | 15 | 不指定品牌 | 中药分析实验 |
| 134 | 量筒 |  | 器皿 | 10mL | 只 | 10 | 不指定品牌 | 中药分析实验 |
| 135 | 量筒 |  | 器皿 | 50mL | 只 | 10 | 不指定品牌 | 中药分析实验 |
| 136 | 量筒 |  | 器皿 | 100ml | 只 | 10 | 不指定品牌 | 中药分析实验 |
| 137 | 容量瓶 |  | 器皿 | 50ml | 个 | 50 | 不指定品牌 | 中药分析实验 |
| 138 | 乳胶手套 |  | 其他 | L，100只/盒 | 盒 | 50 | 不指定品牌 | 中药分析实验 |
| 139 | 三角漏斗 |  | 器皿 | 90mm | 个 | 50 | 不指定品牌 | 中药分析实验 |
| 140 | 色谱甲醇 |  | 试剂 | 4.0 L，HPLC | 桶 | 1 | 国药集团化学试剂有限公司 | 中药分析实验 |
| 141 | 色谱乙腈 |  | 试剂 | 4.0 L，HPLC | 桶 | 1 | 国药集团化学试剂有限公司 | 中药分析实验 |
| 142 | 水合氯醛 |  | 试剂 | 500mL，AR | 瓶 | 1 | 不指定品牌 | 中药分析实验 |
| 143 | 无水乙醇 |  | 试剂 | 500mL，AR | 瓶 | 5 | 不指定品牌 | 中药分析实验 |
| 144 | 吸耳球 |  | 其他 |  | 个 | 15 | 不指定品牌 | 中药分析实验 |
| 145 | 医用脱脂棉 |  | 其他 | 卷 | 包 | 2 | 不指定品牌 | 中药分析实验 |
| 146 | 移液管 |  | 器皿 | 25ml | 个 | 15 | 不指定品牌 | 中药分析实验 |
| 147 | 玻璃培养皿 |  | 器皿 | 70mm | 个 | 15 | 不指定品牌 | 中药鉴定学实验 |
| 148 | 盖玻片 |  | 其他 | 18×18mm， 200片/盒 | 盒 | 30 | 不指定品牌 | 中药鉴定学实验 |
| 149 | 无水乙醇 |  | 试剂 | 500ml/瓶,AR | 瓶 | 5 | 不指定品牌 | 中药鉴定学实验 |
| 150 | 氨水 |  | 试剂 | 500mL/瓶，AR | 瓶 | 11 | 不指定品牌 | 无机及分析化学实验 |
| 151 | 布氏漏斗 |  | 器皿 | 陶瓷，8CM | 个 | 30 | 不指定品牌 | 无机及分析化学实验 |
| 152 | 称量纸 |  | 其他 | 15*15CM，500张/包 | 包 | 5 | 不指定品牌 | 无机及分析化学实验 |
| 153 | 抽滤瓶 |  | 器皿 | 500mL | 个 | 40 | 不指定品牌 | 无机及分析化学实验 |
| 154 | 大肚移液管 |  | 器皿 | 25mL | 个 | 40 | 不指定品牌 | 无机及分析化学实验 |
| 155 | 定性滤纸 |  | 其他 | 7cm,中速 | 盒 | 20 | 不指定品牌 | 无机及分析化学实验 |
| 156 | 铬黑T |  | 试剂 | 100g，AR | 瓶 | 1 | 不指定品牌 | 无机及分析化学实验 |
| 157 | 甲基橙 |  | 试剂 | 25g，AR | 瓶 | 1 | 不指定品牌 | 无机及分析化学实验 |
| 158 | 甲基红 |  | 试剂 | 25g，AR | 瓶 | 1 | 不指定品牌 | 无机及分析化学实验 |
| 159 | 碱式滴定管 |  | 器皿 | 50mL | 根 | 20 | 不指定品牌 | 无机及分析化学实验 |
| 160 | 量筒 |  | 器皿 | 100mL | 个 | 40 | 不指定品牌 | 无机及分析化学实验 |
| 161 | 量筒 |  | 器皿 | 10mL | 个 | 40 | 不指定品牌 | 无机及分析化学实验 |
| 162 | 硫酸铜 |  | 试剂 | 500g，AR | 瓶 | 4 | 不指定品牌 | 无机及分析化学实验 |
| 163 | 乳胶手套 |  | 其他 | 中号，100只/盒 | 盒 | 15 | 不指定品牌 | 无机及分析化学实验 |
| 164 | 乳胶手套 |  | 其他 | 大号，100只/盒 | 盒 | 4 | 不指定品牌 | 无机及分析化学实验 |
| 165 | 烧杯 |  | 器皿 | 500mL | 个 | 20 | 不指定品牌 | 无机及分析化学实验 |
| 166 | 酸式滴定管 |  | 器皿 | 50mL | 根 | 20 | 不指定品牌 | 无机及分析化学实验 |
| 167 | 无水乙醇 |  | 试剂 | 500mL，AR | 瓶 | 4 | 不指定品牌 | 无机及分析化学实验 |
| 168 | 橡胶圈套装 |  | 其他 | 一套 | 套 | 40 | 不指定品牌 | 无机及分析化学实验 |
| 169 | 溴甲酚绿 |  | 试剂 | 25g，AR | 瓶 | 1 | 不指定品牌 | 无机及分析化学实验 |
| 170 | 亚甲基蓝 |  | 试剂 | 25g，AR | 瓶 | 1 | 不指定品牌 | 无机及分析化学实验 |
| 171 | 蒸发皿 |  | 器皿 | 100mm | 个 | 40 | 不指定品牌 | 无机及分析化学实验 |
| 172 | 擦镜纸 |  | 其他 | 10cm*15cm | 本 | 20 | 不指定品牌 | 物理化学 |
| 173 | 称量纸 |  | 其他 | 15*15CM，500张/包 | 包 | 20 | 不指定品牌 | 物理化学 |
| 174 | 定性滤纸 |  | 其他 | 7cm | 盒 | 20 | 不指定品牌 | 物理化学 |
| 175 | 环己烷 |  | 试剂 | 500mL，AR | 瓶 | 10 | 不指定品牌 | 物理化学 |
| 176 | 容量瓶 |  | 器皿 | 100mL | 个 | 40 | 不指定品牌 | 物理化学 |
| 177 | 乳胶手套 |  | 其他 | 100个/包 | 盒 | 30 | 不指定品牌 | 物理化学 |
| 178 | 烧杯 |  | 器皿 | 100mL | 个 | 50 | 不指定品牌 | 物理化学 |
| 179 | 无水乙醇 |  | 试剂 | 500g，AR | 瓶 | 40 | 不指定品牌 | 物理化学 |
| 180 | 吸量管 |  | 器皿 | 10mL | 个 | 10 | 不指定品牌 | 物理化学 |
| 181 | 一次性滴管 |  | 其他 | 1ml，100支/袋 | 袋 | 10 | 不指定品牌 | 物理化学 |
| 182 | 医用口罩 |  | 其他 | 50只/包 | 包 | 25 | 不指定品牌 | 物理化学 |
| 183 | 移液管 |  | 器皿 | 0.5mL（50支/包） | 包 | 1 | 不指定品牌 | 物理化学 |
| 184 | 移液管 |  | 器皿 | 5mL（50支/包） | 包 | 1 | 不指定品牌 | 物理化学 |
| 185 | 移液管 |  | 器皿 | 10mL（50支/包） | 包 | 1 | 不指定品牌 | 物理化学 |
| 186 | 移液管 |  | 器皿 | 1mL（50支/包） | 包 | 1 | 不指定品牌 | 物理化学 |
| 187 | 移液管 |  | 器皿 | 2mL（50支/包） | 包 | 1 | 不指定品牌 | 物理化学 |
| 188 | 异丙醇 |  | 试剂 | 500mL，AR | 瓶 | 30 | 不指定品牌 | 物理化学 |
| 189 | 蔗糖 |  | 试剂 | 500g，AR | 瓶 | 4 | 不指定品牌 | 物理化学 |
| 190 | 0.9%生理盐水 |  | 试剂 | 250ml | 瓶 | 10 | 不指定品牌 | 中药药理学实验 |
| 191 | 参麦注射液 |  | 试剂 | 10mL，5支/盒 | 盒 | 10 | 不指定品牌 | 中药药理学实验 |
| 192 | 电子天平秤0.1g |  | 其他 | 0.1-200g | 台 | 5 | 不指定品牌 | 中药药理学实验 |
| 193 | 帆布手套 |  | 其他 | JX-白24线双层加厚 | 个 | 30 | 不指定品牌 | 中药药理学实验 |
| 194 | 高精准红水玻璃棒温度计 |  | 器皿 | 个 | 个 | 30 | 不指定品牌 | 中药药理学实验 |
| 195 | 记号笔 |  | 其他 | 油性记号笔红色大头 | 个 | 30 | 不指定品牌 | 中药药理学实验 |
| 196 | 毛刷 |  | 其他 | 一寸中厚油漆刷 | 个 | 20 | 不指定品牌 | 中药药理学实验 |
| 197 | 乳胶手套 |  | 其他 | 100只/盒 | 盒 | 35 | 不指定品牌 | 中药药理学实验 |
| 198 | 收纳筐塑料 | 其他 | 长24cm*宽16cm*高16cm，不漏水 |  | 个 | 30 | 不指定品牌 | 中药药理学实验 |
| 199 | 小鼠灌胃器 |  | 器皿 | 8号弯头 | 个 | 50 | 不指定品牌 | 中药药理学实验 |
| 200 | 小鼠灌胃器 |  | 器皿 | 8号直头 | 个 | 50 | 不指定品牌 | 中药药理学实验 |
| 201 | 医用口罩 |  | 其他 | 50只/包 | 包 | 25 | 不指定品牌 | 中药药理学实验 |
| 202 | 正清风痛宁片 |  | 试剂 | 20mg*24片 | 盒 | 20 | 不指定品牌 | 中药药理学实验 |
| 203 | 注射器 |  | 其他 | 1ml，150支/盒 | 盒 | 10 | 不指定品牌 | 中药药理学实验 |
| 204 | 阿拉伯胶粉 |  | 试剂 | 500g，AR | 瓶 | 1 | 不指定品牌 | 中药药剂学实验、药剂学实验 |
| 205 | 白蜂蜡 |  | 试剂 | 500g，AR | 瓶 | 6 | 不指定品牌 | 中药药剂学实验、药剂学实验 |
| 206 | 不锈钢托盘 |  | 其他 | 30*50cm | 个 | 20 | 不指定品牌 | 中药药剂学实验、药剂学实验 |
| 207 | 称量纸 |  | 其他 | 15*15CM，500张/包 | 包 | 15 | 不指定品牌 | 中药药剂学实验、药剂学实验 |
| 208 | 电热套 |  | 其他 | 1000mL | 个 | 20 | 不指定品牌 | 中药药剂学实验、药剂学实验 |
| 209 | 豆油 |  | 试剂 | 2.5L | 瓶 | 5 | 不指定品牌 | 中药药剂学实验、药剂学实验 |
| 210 | 凡士林 |  | 试剂 | 500g，AR | 瓶 | 5 | 不指定品牌 | 中药药剂学实验、药剂学实验 |
| 211 | 甘油明胶 |  | 试剂 | 500g，AR | 瓶 | 6 | 不指定品牌 | 中药药剂学实验、药剂学实验 |
| 212 | 甲基纤维素 |  | 试剂 | 500g，AR | 瓶 | 1 | 不指定品牌 | 中药药剂学实验、药剂学实验 |
| 213 | 具塞刻度管 |  | 器皿 | 50ml | 个 | 30 | 不指定品牌 | 中药药剂学实验、药剂学实验 |
| 214 | 具塞锥形瓶 |  | 器皿 | 150ml | 个 | 20 | 不指定品牌 | 中药药剂学实验、药剂学实验 |
| 215 | 尼泊金乙酯 |  | 试剂 | 250g，AR | 瓶 | 1 | 不指定品牌 | 中药药剂学实验、药剂学实验 |
| 216 | 硼砂 |  | 试剂 | 500g，AR | 瓶 | 1 | 不指定品牌 | 中药药剂学实验、药剂学实验 |
| 217 | 硼酸 |  | 试剂 | 500g，AR | 瓶 | 1 | 不指定品牌 | 中药药剂学实验、药剂学实验 |
| 218 | 硼酸 |  | 试剂 | 500g，AR | 瓶 | 1 | 不指定品牌 | 中药药剂学实验、药剂学实验 |
| 219 | 葡萄糖 |  | 试剂 | 500g，AR | 瓶 | 1 | 不指定品牌 | 中药药剂学实验、药剂学实验 |
| 220 | 乳钵 |  | 器皿 | 160 mm | 个 | 25 | 不指定品牌 | 中药药剂学实验、药剂学实验 |
| 221 | 烧杯 |  | 器皿 | 100ml | 个 | 30 | 不指定品牌 | 中药药剂学实验、药剂学实验 |
| 222 | 烧杯 |  | 器皿 | 500ml | 个 | 30 | 不指定品牌 | 中药药剂学实验、药剂学实验 |
| 223 | 石蜡 |  | 试剂 | 500g，AR | 瓶 | 6 | 不指定品牌 | 中药药剂学实验、药剂学实验 |
| 224 | 手工搓丸板 |  | 其他 | 6g | 个 | 20 | 不指定品牌 | 中药药剂学实验、药剂学实验 |
| 225 | 栓模 |  | 器皿 | 鸭嘴形 | 个 | 10 | 不指定品牌 | 中药药剂学实验、药剂学实验 |
| 226 | 无水乙醇 |  | 试剂 | 500mL，AR | 瓶 | 20 | 不指定品牌 | 中药药剂学实验、药剂学实验 |
| 227 | 西黄蓍胶粉 |  | 试剂 | 500g，AR | 瓶 | 1 | 不指定品牌 | 中药药剂学实验、药剂学实验 |
| 228 | 药筛 |  | 器皿 | 80目 | 个 | 15 | 不指定品牌 | 中药药剂学实验、药剂学实验 |
| 229 | 药筛 |  | 器皿 | 60目 | 个 | 15 | 不指定品牌 | 中药药剂学实验、药剂学实验 |
| 230 | 药筛 |  | 器皿 | 10目 | 个 | 15 | 不指定品牌 | 中药药剂学实验、药剂学实验 |
| 231 | 液体石蜡 |  | 试剂 | 500mL，AR | 瓶 | 10 | 不指定品牌 | 中药药剂学实验、药剂学实验 |
| 232 | 医用脱脂棉 |  | 其他 | 卷 | 包 | 3 | 不指定品牌 | 中药药剂学实验、药剂学实验 |
| 233 | 乙酰水杨酸 |  | 试剂 | 500g，AR | 瓶 | 10 | 不指定品牌 | 中药药剂学实验、药剂学实验 |
| 234 | 蔗糖 |  | 试剂 | 500g，AR | 瓶 | 38 | 不指定品牌 | 中药药剂学实验、药剂学实验 |

注意事项：

1. 以上清单中所列品牌（如有）均为参考品牌，不作为指定品牌，投标人可以自行选择其它品牌报价，但各投标单位必须在投标文件中提供相关证明材料证明所报产品品质、档次、性能、技术参数相当于或优于参考品牌。

2. 标有 “★” 的要求，必须响应或优于响应，否则，其投标无效。

3. 以上需求需要全部响应，且所投货物报价包含税费、运输、人工等一切费用，后续不再另行追加任何费用。

4. 投标价若超出该项目预算金额（控制价）将做无效投标处理。